## MS- 0028921 Limpeza
Formulário de Registro para Ensaio Inspeção Passa/Falha
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.3 Limpeza
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Luximetro TUV-LAB-0941, Termohigrômetro 9058343.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Atende o requisito ? | Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS- 0028921 PH
Formulário de Registro para PH
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.4 Limites de acidez ou alcalinidade
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | pHmetro TUV-LAB-1518, Estufa TUV-LAB-0918, Cronômetro 9018144, Termohigrômetro TUV-LAB-1520.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Tempo de preparação de amostra | Início: | Término:
| Produto químicos |  | Números:
| Valor do pH do | Tolerância | Tolerância
| Fluído de controle | Valor Máximo Especificado | Valor Mínimo Especificado
|  | 1 | 1
|  | - | -
| Valor do PH | Verificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS- 0028921 Metais extraíveis
Formulário de Registro de Metais Extraíveis
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.5 Limites para metais extraíveis
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Espectrofotômetro TUV-LAB-1132, Estufa TUV-LAB-918, Termohigrômetro TUV-LAB-1520, Cronômetro 9018144.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Tempo de preparação de amostra | Início: | Término:
| Produto químicos |  | Números:
Agulha e Seringas
| Chumbo (mg/L) | Estanho (mg/L) | Zinco (mg/L) | Ferro (mg/L) | Somatório (mg/L) | Cádmio (mg/L)
1 |  | < L.Q. |  |  | < 5
2 |  | < L.Q. |  |  | < 5
3 |  | < L.Q. |  |  | < 5
4 |  | < L.Q. |  |  | < 5
5 |  | < L.Q. |  |  | < 5
6 |  | < L.Q. |  |  | < 5
7 |  | < L.Q. |  |  | < 5
8 |  | < L.Q. |  |  | < 5
9 |  | < L.Q. |  |  | < 5
10 |  | < L.Q. |  |  | < 5
11 |  | < L.Q. |  |  | < 5
12 |  | < L.Q. |  |  | < 5
13 |  | < L.Q. |  |  | < 5
14 |  | < L.Q. |  |  | < 5
15 |  | < L.Q. |  |  | < 5
16 |  | < L.Q. |  |  | < 5
17 |  | < L.Q. |  |  | < 5
18 |  | < L.Q. |  |  | < 5
19 |  | < L.Q. |  |  | < 5
20 |  | < L.Q. |  |  | < 5
21 |  | < L.Q. |  |  | < 5
22 |  | < L.Q. |  |  | < 5
23 |  | < L.Q. |  |  | < 5
24 |  | < L.Q. |  |  | < 5
25 |  | < L.Q. |  |  | < 5
26 |  | < L.Q. |  |  | < 5
27 |  | < L.Q. |  |  | < 5
28 |  | < L.Q. |  |  | < 5
29 |  | < L.Q. |  |  | < 5
30 |  | < L.Q. |  |  | < 5
31 |  | < L.Q. |  |  | < 5
32 |  | < L.Q. |  |  | < 5
Conferido por:
Equipos
| Bário (mg/L) | Cromo (mg/L) | Cobre (mg/L) | Chumbo (mg/L) | Estanho (mg/L) | Somatório (mg/L) | Cádmio (mg/L)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

## MS-0028930 ISO 80369-7 e 20
Formulário de Registro para ISO 80369-7 e 20
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: |  | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.8.1 Encaixe cônico da norma ABNT NBR ISO 80369-7:2022 e ABNT NBR ISO 80369-20:2021
Fabricante:
| Produto: |  | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
| Observações: |  | O item 6.1.1 diz que o ensaio de vaz liq. pode ser feito pelo método do item 6.1.2 ou 6.1.3, fiz pelo 6.1.3. - ( Item 6.5 e 6.6 Não aplicavel p bico Slip.)
Informações adicionais de ensaio
| Equipamentos utilizados: |  | Manômetro TUV-LAB-1471, Cronômetro 9018144, Dinamômetro TUV-LAB-1112, Termohigrômetro TUV-LAB-1520 e TUV-LAB-1116, TUV-LAB-1135-5 e Calibres Ruptura TUV-LAB-1135-78-109, Dispositivo de força e torque TUV-LAB-0988, Dsipositivo de apoio MES-049 e TUV-LAB-1469.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais |  | Temperatura (°C): |  | Umidade (%):
| 6.1.1. - Vazamento de líquido Atende ao requisito? | 6.1.2. - Vazamento por decaimento de pressão Atende ao requisito? | 6.1.3. - Vazamento de liquido por pressão positiva Atende ao requisito? | 6.2. - Vazamento de ar por pressão sub atmosférica Atende ao requisito? | 6.3. - Esforço de ruptura Atende ao requisito? | 6.4. - Resistência de separação de carga axial Atende ao requisito? | 6.5. - Resistencia de separação por desatarraxo Atende ao requisito? | 6.6. - Resistência à fadiga Atende ao requisito?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS-0028930 ISO 80369-20
Formulário de Registro para Vazamento de ar pressã
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 80369-7 e 20 - 6.2 Vazamento de ar por pressão sub-atmosféria
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Termohigrômetro TUV-LAB 1520, Cronômetro TUV-LAB 9018144, Dispositivo de força e torque TUV-LAV 0988, Calibres TUV-LAB-1135-5, Monovacuômetro TUV LAB 0950.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura(ºC): | Umidade(%):
| Volume mL | 6.22 |  | Limite Pa.m3/s | 0.005
| Sp- Pressão min (KPa) | -80
| tp - Pressão inicial do teste (KPa) | Pressão final do teste ( kPa) | Δp (Variação de pressão) Pa | Δt Tempo do ensaio (s) | L = Taxa de vazamento (Pa.m3/s) | Veridito
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:
Anexo 1 - MS-0028930_Rev.03 - 6.2 Vazamento de ar por pressão sub-atmosféria da ABNT NBR ISO 80369-7 e 20.

## MS-0028921 Dimensões ISO962
Formulário de Registro para Diâmetro externo da Agulha - Cânula 9626
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.6 Dimensões (Diâmetro Externo e Interno)
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Micrômetro TUV-LAB-0902 , Projetor de Perfil UCMEL-031, Termohigrômetro 9058343 e Termohigrômetro TUV-LAB-1116.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Diâmetro Externo Nominal (mm) | Tolerância - Valor Mínimo Especificado (mm) | Tolerância - Valor Máximo Especificado (mm) | Diâmetro interno mínimo (mm) | Tipo de parede
| X,XX | X,XXX | X,XXX | X,XXX | Fina
| Diâmetro externo Medido (mm) | Verificação | Diâmetro interno Medido (mm) | Verificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:
Anexo 2 - MS- 0028921_Rev.04 - Dimensões - (Diâmetro Externo e Interno).

## MS-0028921 Rigidez ISO9626
Formulário de Registro para Rigidez da cânula -9626 Agulha
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.8 Rigidez (Item 4.10.1 da 7864:2020)
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dispositivo de Rigidez TUV-LAB-0970, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Paquimetro TUV-LAB-1146.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Diâmetro externo da cânula (mm) | Tipo de parede | Vão Ajustável (mm) | Força de Dobramento (N) | Deflexão Máxima (mm)
Fina
| Força Aplicada (N) | Deflexão Medida (mm) | Fator de correção da Deflexão | Valor corrigido | Verificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS-0028921 Resistência quebra
Formulário de Registro para Resistência à quebra - Agulhas
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.9 Resistência à quebra (Item 4.10.1 da 7864:2020)
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Paquimetro TUV-LAB-1147, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Dispositivo de R.Quebra TUV-LAB-0938.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Distância do vão (mm) | Tipo de parede | Ângulo aplicado
Fina
| Atende ao requisito ? | Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS-0028921 Resist. Corrosão
Formulário de Registro de Resistência à Corrosão - Cânula
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 9626:2020 - Item 5.10 Resistência à corrosão (Item 4.10.1 da 7864:2020)
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Cronômetro 9018144, Termohigrômetro TUV-LAB-1520.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Tempo de ensaio | Início: | Término:
| Produtos químicos |  | Números:
| Apresenta sinais de corrosão? | Observações
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS-0028921 Toler. ISO 7864
Formulário de Registro para Tolerância do comprimento da cânula - Agulha
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - Item 4.10.2 Tolerância do comprimento.
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Paquímetro TUV-LAB-1147, Termohigrômetro 9058343.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Comprimento da cânula (mm) | Tolerância Valor Máximo Especificado (mm) | Tolerância Valor Mínimo Especificado (mm)
| Comprimento Medido (mm) | Verificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS-0028921 Canhão e cânula
Formulário de Registro para União entre o canhão e a cânula - Agulha
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - 4.12 União entre o canhão e a cânula
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dispositivo de tração e compressão TUV-LAB-0917, Termohigrômetro TUV-LAB-1116.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%):
| Diâmetro externo nominal da agulha (mm) | Força mínima permitida (N)
| Força de ruptura medida (N) | Verificação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS-0028921 Diâmetro Interno
Formulário de Registro para Tolerância do Diâmetro interno do tubo da Cânula da Agulha
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 7864:2020 - 4.13 Diâmetro interno
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais do ensaio
| Equipamentos utilizados: | Conjunto de pinos padrões TUV-LAB-0948 , Termohigrometro 9058343.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): | Umidade (%): 51
Verificação do diâmetro do pino, antes do uso (mm)
| Equipamento utilizado na verificação: | TUV-LAB-0902 Micômetro
| Diâmetro Externo Nominal (mm) | Diâmetro do pino (mm) | Tipo de parede
Fina
Passou pelo pino ?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por:

## MS- 0028921 ISO 594-1 e 594-2 (hidden)
Formulário de Registro para ISO 594-1
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 594-1:2003 - Requisitos gerais
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais de ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dinamômetro TUV-LAB-1112, Termohigrômetro TUV-LAB-1116, Calibre TUV-LAB-1135-2, Calibre TUV-LAB-1135-5 e Calibres Ruptura 9015825, Manômetro TUV-LAB-1471, Cronômetro 9018144, Termohigrômetro TUV-LAB-1520, Peso padrão UC-MEL-635, Disp de apoio TUV-LAB 0988, Disp de apoio TUV-LAB 1469.
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): |  | Umidade (%):
ABNT NBR ISO 594-1
| 4.1 - Calibração Atende ao requisito? | 4.2 Vazamento de Liquidos Atende ao requisito? | 4.3 Vazamento de ar Atende ao requisito? | 4.4 Força de Separação Atende ao requisito? | 4.5 - Esforço de Ruptura Atende ao requisito? | Observação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: João J. da Silva.
Formulário de Registro para ISO 594-2
Ordem de Serviço - OS
Técnico responsável:
| Norma e Item da norma: | ABNT NBR ISO 594-2:2003 - Montagem Fixa
Fabricante:
| Produto: | Agulha hipodérmica estéril para uso único
Modelo:
Observações:
Informações adicionais de ensaio
| Equipamentos utilizados: | Dinamometro , Termohigrometro, Calibre , Calibre e Calibres , Manometro , Cronometro , Termohigromêtro , Peso padrão , Disp de apoio , Disp de apoio .
Data de execução do ensaio:
| Condições Ambientais | Temperatura (°C): |  | Umidade (%):
ABNT NBR ISO 594-2
| 4.1 - Calibração Atende ao requisito? | 4.2 Vazamento de Liquidos e ar Atende ao requisito? | 4.3 Força de Separaçao Atende ao requisito? | 4.4 Torque Desatarraxante Atende ao requisito? | 4.5 - Facilidade de montagem Atende ao requisito? | 4.6 Resistência Fadiga Atende ao requisito? | 4.5 - Esforço de Ruptura Atende ao requisito? | observação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Conferido por: